PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- VIGILÂNCIA SANITÁRIA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DAS AMOSTRAS DE ÁGUA DO MUNICIPIO REALIZADAS EM NOVEMBRO/2015.

| N | N. AMOSTRA | LOCAL DA COLETA | DATA DA COLETA | CLORO (0,2 – 2,0) | FLOURETO (<1,5) | PH (6,0 – 9,0) | COL. TOTAIS (ausente) | COL. TERMO (ausente) | COR (<15,0) | Turbidez (< 5,0) | CONCLUSÃO FINAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 150206000333 | E M JOSE DO PRADO FRANCO | 09/11/2016 | 1,7 | NA | 7,7 | NA | NA | 4,4 | 0,5 | SATISFATÓRIA |
| 02 | 150206000334 | US ALBERT SABIN MF 2 | 09/11/2016 | 0,15 | NA | 7,8 | NA | NA | 3,9 | 0,4 | INSATISFATÓRIA |
| 03 | 150206000342 | SERGISUCOS – DIST INDUSTRIAL | 09/11/2016 | 0,24 | NA | 7,9 | NA | NA | 5,8 | 0,5 | SATISFATÓRIA |
| 04 | 150206000345 | C DE ESPECIALIDADES F COLLOR | 16/11/2016 | NA | NA | 7,8 | NA | NA | 3,5 | 0,4 | SATISFATÓRIA |
| 05 | 150206000349 | U S TANCREDO NEVES | 16/11/2016 | NA | NA | 7,5 | NA | NA | 9,4 | 3,0 | SATISFATÓRIA |
| 06 | 150206000353 | E E JORGE AMADO | 16/11/2016 | 7,5 | NA | 7,5 | NA | NA | 2,0 | 0,4 | SATISFATÓRIA |

Notas Explicativas: A Empresa concessionária DESO será notificada para realizar melhorias na qualidade da água nos locais onde apresentaram desvios nos padrões de Potabilidade estabelecidos pela Portaria 2914/2011. O não cumprimento acarretará em sanções administrativas a Empresa responsável  conforme TAC do Ministério Público Estadual entre Vigilância Sanitária-SINODONTO e DESO.

LEGENDAS:

US – Unidade de Saúde

EM – Escola Municipal

EE – Escola Estadual

NR – Não realizada.

NA- Não Analisada.